采购编号：CZJC[2026]023号

江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购

比

选

文

件

中国·四川（泸州）

|  | 泸州盛江智慧城市信息技术有限公司 | 共同编制 |
| --- | --- | --- |
|  | 泸州川正工程咨询有限公司 |  |

2026年7月

# 目 录

第一章 比选邀请公告	1

第二章 比选须知	3

一、供应商须知前附表	3

二、总则	7

三、比选文件	10

四、比选响应文件	11

五、比选及评审过程	13

六、成交事项	13

七、合同事项	14

八、比选纪律要求	16

九、询问、质疑和投诉	16

十、其他	17

第三章 项目技术、服务及商务要求	18

一、项目概况	18

二、技术参数要求	18

三、服务要求	20

四、商务要求	21

五、验收要求	21

第四章 响应文件格式	23

一、报价函	25

二、资格证明材料	26

三、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书	27

四、报价一览表	28

五、承诺函	31

六、竞标人廉洁自律承诺书	32

七、供应商基本情况表	33

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	34

九、商务、技术、服务要求应答表	35

十、报价产品技术参数表	36

十一、类似业绩表	39

十二、服务方案（格式自拟）	40

第五章 保证金退还申请书（如有）	41

□第六章 评审方法（经评审的最低价法）	42

一、比选程序	42

二、评审程序、评审方法、评审标准	42

三、评审纪律	44

☑第六章 评审方法（综合评分法）	46

一、比选程序	46

二、评审标准	47

三、综合评分	48

四、评审纪律	50

第七章 采购合同（草案）	52

# 第一章 比选邀请公告

根据公司业务发展需要，拟对江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：CZJC[2026]023号。

2.采购项目名称：江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购。

3.采购人：泸州盛江智慧城市信息技术有限公司。

4.服务期限（工期）：工期为合同签订后 15日内须进场施工， 2026年12月15日之前完成供货和安装调试并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。值守和巡检服务期限为2年（首年免费），自项目验收合格后调试上线之日起算。

二、采购预算：720万元，自筹资金。

三、采购项目简介：

主要工作内容：为泸州盛江智慧城市信息技术有限公司提供江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购项目服务，包括但不限于半球摄像机、枪式摄像机、汇聚交换机、路由器、网络服务、智能分析盒子等设备的供货与安装服务，安装后设备需接入泸州市消防公共服务平台，接入流程由供应商负责。（具体要求详见比选文件第三章）

四、供应商邀请方式

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司网站https://www.lzsjtz.com/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.被盛江公司列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被盛江公司列入不诚信供应商库的，视同联合体被盛江公司列入不诚信供应商库）。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、比选文件获取方式、时间、地点：

比选文件及附件在泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公布并免费获取，请有意参加比选的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2026年 7 月31日14:30（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正2副）必须在递交响应文件截止时间前送达比选开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

十、比选开标地点：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室。

十一、联系方式

采购人： 泸州盛江智慧城市信息技术有限公司

通讯地址： 泸州市江阳区刺园路二段71号1号楼

联系人： 吴女士

联系电话：0830- 6110229

采购代理机构：泸州川正工程咨询有限公司

地    址： 泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼

联系人：刘女士

联系电话：0830-6522206

2026年 7 月 27日
第二章 比选须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请比选的供应商数量和方式 | 本次比选邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公开的方式邀请参加比选的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：720万元； |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：720万元； ☑所报产品单价不得超过采购清单列出的单价最高限价，否则报价无效； ☑所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。 |
| 4 | 联合体比选 | □接受 ☑不接受 |
| 5 | 比选响应文件包括 但不限于 | 具体格式详见第四章。 |
| 6 | 比选响应文件要求 | 1.按比选响应文件要求编写，并签字盖章。 2.只能一次报价，报价结果唯一。 3.报价保留 2 位小数（小数位数不作为废标条件）。 |
| 7 | 结果确定 | 1.评审方法：经评审的最低价法,综合评分法。 2.价格形式：固定单价，总价包干。 |
| 8 | 比选结果公告 | 比选结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公告。 |
| 9 | 比选保证金 | 无 |
| 10 | 履约保证金 | 金额：成交总金额的5%缴纳。 人民币： ，大写： 。 （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。 保证形式：现金担保或见索即付银行保函或采购人认可的国有担保公司连带责任担保函。 现金担保必须通过成交供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。 收款单位：泸州盛江智慧城市信息技术有限公司。 开 户 行：建行泸州江阳支行。 银行账号：51050163630800000782。 交款时间：成交通知书发放后，15个日历日内缴纳。 |
| 11 | 低于成本评审 | (一)采购人应当在采购文件中明确，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价60%的，即投标报价＜采购项目（采购包）最高限价×60%； 4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上发布后，请成交供应商接到采购代理机构通知后3个工作日内凭有效身份证明证件到川正公司办公室领取成交通知书。 |
| 13 | 供应商咨询 | 详见第一章 比选公告“十一、联系方式”。 |
| 14 | 供应商质疑 | 采购人/采购代理机构对比选文件、比选过程、比选结果的质疑负责答复。 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出比选文件、比选过程、比选结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州盛江投资发展有限公司。 联系人：郭先生。 联系电话：0830-6522180。 联系地址：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼。 邮政编码：646000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 17 | 比选截止时间 | 详见第一章 比选公告“八、递交响应文件截止时间”。 |
| 18 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后15个日历日内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金（若有），比选人另行确定成交人或重新比选。 |
| 19 | 供货（工期）时间 | 详见第一章 比选公告。 |
| 20 | 比选开标地点 | 泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室 |
| 21 | 比选文件数量 | ☑响应文件正本1份，副本2份。 □电子邮件响应文件1份。 □电子文档U盘1份（内含按比选文件要求签章的彩色扫描件响应文件、EXCLE格式和计价软件编制格式的工程量清单）。 |
| 22 | 监督电话 | 0830-6522180 |
| 23 | 招标代理服务费 | 以中标金额为基数，按差额定率累进法进行计算，并按以下费率标准（服务采购项目）收取：成交金额100万元以下，费率1.5%；成交金额100-400万元，费率1.1%，成交金额400-1000万元，费率0.8%，由成交供应商在领取中选通知书前一次性支付，转入以下账户： 账户名：泸州川正工程咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司泸州高新支行 账号：51050163004300001077 |
| 24 | 不诚信供应商认定 | 供应商在本次采购活动中，若存在下列情形之一，将被认定为不诚信供应商，列入盛江公司不诚信供应商库，并在盛江公司官方网站予以公开其不诚信行为，有效期为三年；期间，采购人无需承担任何相关责任。 （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的、供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的、供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的、供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的； （2）恶意串通，谋求特定供应商成交的； （3）提供虚假材料，谋取中选、成交的； （4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （5）不遵守开标、评审现场工作纪律，扰乱或者委托其他人扰乱开标、评审现场秩序的； （6）向采购人、采购代理机构及其工作人员，评审委员会成员或者单一来源采购相关专业人员行贿或者提供其他不正当利益的； （7）未按采购文件规定提交履约保证金或无正当理由拒签采购合同的； （8）提供假冒伪劣产品，以次充好的； （9）擅自变更、中止或者终止采购合同的； （10）合同签订后，履约过程中不按合同履约的。 （11）存在法律、法规和规章禁止的其它违法、违规行为的。 |

比选文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

## 二、总则

1.适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本次比选所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本比选文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次比选的采购人详见第一章比选邀请公告 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了比选文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 比选费用（实质性要求）

无论比选过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加比选活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指比选小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体（实质性要求）

是否接受联合体详见供应商须知前附表。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加比选，以一个供应商的身份参加比选。以联合体形式参加比选的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体应符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加比选的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为比选的全权代表，负责参加比选的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

7.比选保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以比选文件规定方式及数额缴纳比选保证金。联合体比选的，可以由联合体的一方或者共同提交比选保证金，以一方名义提交比选保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按比选文件要求在规定时间前交纳规定数额比选保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的比选保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的比选保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的比选保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还比选保证金：

（一）在比选文件规定的比选截止时间后撤回响应文件的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照比选文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照比选文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）比选有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、比选文件

10．比选文件的构成（实质性要求）

10.1 比选文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是比选的重要依据。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读比选文件的全部内容，按照比选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加比选或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 比选文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对比选文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的比选文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了比选文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对比选文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在比选文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取比选文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取比选文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 四、比选响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照比选文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或比选过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除比选文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次比选项目的报价货币为人民币，报价以比选文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行比选文件第四章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的比选文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1（实质性要求）参加比选的供应商应按照比选文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 逾期送达或未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在比选文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达比选开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按比选文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其比选保证金将按“总则第7款”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、比选及评审过程

22. 比选小组的组建按本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，比选采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.信用记录查询

24.1被盛江公司列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被盛江公司列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被盛江公司列入不诚信供应商库）。

## 七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在领取成交通知书后按供应商须知前附表要求签订合同。

25.2 比选文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5比选文件、成交供应商提交的响应文件、比选中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

/。

31.合同备案

/。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入盛江公司不诚信供应商库。

34.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金，支付方式包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。

## 八、比选纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目比选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照比选文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其他

37.本比选文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本比选文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 项目技术、服务及商务要求

## 一、项目概况

- 因公司业务发展需要，拟对江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务进行采购，项目内容是提供江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购项目服务，包括但不限于半球摄像机、枪式摄像机、汇聚交换机、路由器、网络服务、智能分析盒子等设备的供货与安装服务，安装后设备需接入泸州市消防公共服务平台，接入流程由供应商负责。

- 技术参数要求

江阳区电动自行车充电设施建设项目弱电采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价限价 | 合价 限价 |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 1.智能应用运维管理：支持配套同品牌 NVR、局域网网页端、设备 Web 管理界面完成智能算法应用安装、卸载、版本升级、运维管控；可实时查看设备硬件算力、内存、存储资源占用状态。 2.AI 硬件算力基础配置：设备内置专用 AI 处理芯片，芯片算力≥1.5 TOPS；设备板载固态闪存，本地算法存储分区≥2GB，内存资源可按需分配给智能业务模块使用，满足多类智能算法稳定运行。 3.智能算法预装与加载：设备出厂预装车辆检测、周界入侵防范、人脸抓拍、人群拥挤检测四类基础智能应用；支持本地动态加载、升级新增智能算法；设备可根据项目需求手动开启 / 关闭各类智能任务，支持资源可视化查看。 4.视频基础性能：主码流最高分辨率不低于 1920 × 1080，支持 25fps 稳定实时视频输出。 5.图像降噪与宽动态：支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪，设备光学宽动态≥120 dB，适配逆光、强光、低照度室外监控场景。 6.双光源补光：搭载红外 + 白光双光源补光模组，红外夜视有效距离≥30m，白光补光有效距离≥20m。 7.标准化对接协议：兼容 ISAPI 标准开发接口、设备 SDK、GB/T28181 国标协议，支持第三方平台、政务云平台对接接入。 8.智能警戒与报警：支持越界检测、区域入侵、遗留物检测、拿取物品检测等事件侦测；支持设备异常故障报警；可联动设备本地语音、声光警戒报警。 9.视频编码格式：支持 H.265、H.264、MJPEG 主流视频压缩算法；支持多档画质自定义调节，编码运算复杂度可手动配置。 10.智能编码优化：支持 ROI 感兴趣区域增强编码，搭载 Smart265/Smart264 自适应智能编码，可根据画面动静自动调整码率，降低存储占用。 11.音频对讲：机身内置拾音麦克风与扬声器，设备端支持双向实时语音对讲。 12.硬件报警、音频接口：至少配备 1 路开关量报警输入、1 路继电器报警输出，报警输出支持 DC24V/AC24V 1A 负载；独立音频输入接口、独立音频输出接口各 1 路。 13.本地存储：支持 MicroSD 存储卡本地录像，最大兼容存储容量≥512GB。 14.供电规格：设备自带 DC12V 外设供电输出接口，可给外置音频设备供电；兼容 IEEE802.3af 标准 PoE 以太网供电。 15.外壳防护：整机防护等级不低于 IP66，支持室外全天候 7×24 小时不间断运行。 | 台 | 1600 | 540 | 864000 |
| 2 | 存储卡 | 1.智能MicroSD卡≥128GB； 2.存储颗粒：TLC，Good Die； 3.速度等级：Class 10, UHS 1； 4.最大读取速率：90MB/s； 5.最大写入速率：50MB/s 6.总线接口：UHS-I； 7.环境：耐温、防水、防震、防 X 射线； 8.工作温度：0ºC 至 70ºC； 9.存储温度：-40ºC 至 85ºC； 10.湿度：25% 至 85%，无凝结； 兼容性：与支持 microSDHC、 microSDXC、 microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主机设备兼容。 | 张 | 1600 | 345 | 552000 |
| 3 | 智能分析盒子 | 1.处理器：≥六核 ARM Cortex A53@1.6GHz（需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） 2算力≥ TOPS@INT8 （需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） 3.内存≥4G 4.存储≥32g 。 5.网络接口千兆光/电共用接口；（需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） | 台 | 800 | 3380 | 2704000 |
| 4 | 接入交换机 | 1.符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x； 2.4个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data)； 3.2K MAC 地址和 MAC 地址自动学习； 4.IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控； 5.12Gbps 无阻塞线速转发背板带宽； 6.PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率≥55W； 7.标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口； 8.支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用。 | 台 | 800 | 350 | 280000 |
| 5 | 弱电箱 | 1.不锈钢防水箱≥500*600*160mm，1个插线板。 | 个 | 800 | 425 | 340000 |
| 6 | 集成服务 | 1.含设备调试等。 | 项 | 800 | 1680 | 1344000 |
| 7 | 网络费用 | 1.网络费用 | 项 | 800 | 375 | 300000 |
| 8 | 监控专用立杆 | 1.材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好； 2.组合后高度为3000mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm； 3.可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便； 4.底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm。 | 根 | 1200 | 400 | 480000 |
| 9 | 值守服务 | 智慧消防值守和消息通知以及设备巡查巡检。 | 项/年 | 800 | 420 | 336000 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 7200000 |
| 注：以上价格均为含税价，税率按13%计算，供应商实际税率不足13%的，差额部分在结算金额中进行相应扣减。 |  |  |  |  |  |  |

- 服务要求

1.服务期限（工期）：工期为合同签订后15日内须进场施工，2026年12月15日之前完成供货和安装调试并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。值守和巡检服务期限为2年（首年免费），自项目验收合格后调试上线之日起算。

2.服务地址要求：由供应商负责送货到采购人指定地点并完成安装，运费（如有）由供应商承担。

3.在保修期内，若发生质量问题，供应商应免费负责更换或维修(同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，供应商必须更换相同型号产品)。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

4.安装调试:免费上门勘查设计安装方案，免费送货上门安装、调试到能正常使用。

5.备品备件:在产品的使用寿命期内，供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

6.备件送达期限:在产品的使用寿命期内，供应商应保证国内送达不超过7天。

7.供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

8.本合同值守和巡检服务期限为2年（首年免费），自项目验收合格后调试上线之日起算。服务期内，供应商完全履行本合同项下全部义务，且不能发生任何违反本合同约定、采购人合法有效规章制度及国家 / 行业相关规范的情形。

9.质保期自验收合格之日起算，质保期为2年。质保期内接到采购人通知后，2小时内提供远程支持，24小时内到达现场并提供售后服务。供应商未在约定时间内提供售后服务的，采购人有权委托第三方提供售后，相关费用由供应商承担。

10.供应商须指派专人负责让采购人联系售后服务事宜。在质保期外，只收取成本费用提供产品的更换、维修;应向用户承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询服务。

11.供应商需在本项目合同签订前提供泸州市消防公共服务平台接入授权书，在设备供货与安装完成后，负责将设备接入泸州市消防公共服务平台。

四、商务要求

1.合同形式：单价合同，最终以实际工作量为准，按实结算（供应商的报价增值税专用发票税率按13%计算，供应商实际税率不足13%的，差额部分在结算金额中进行相应扣减)。

2.付款方式：合同签订后采购人支付合同金额的30%作为预付款，所有设备验收合格并完成结算，采购人在15个工作日内支付剩余结算金额。

3.每次付款前，供应商需提供等额合法有效的增值税专用发票。如因供应商未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足采购人的付款要求，采购人有权不退还履约保证金，且不支付货款不视为违约。

五、验收要求

1.供应商提供的产品为全新的原装正品(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。供应商供货时正规的质量保证书或合格证、3C证书的复印件，进口设备提供原装进口设备的相关凭证(如有)，否则视为验收不合格，采购人有权单方终止合同。

2.供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用和本合同约定的违约金。供应商不能调换的，按不能交货处理。

3.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料(如有)交付给采购人。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及采购合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

5.采购人应自供应商履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，采购人无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格，但不免除供应商应承担的货物质量责任。

6.货物毁损灭失风险，自供应商将货物送至采购人指定地点并安装调试完成及验收合格后转移给采购人。

注：其他未尽事项详见后附江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购合同。

# 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

采购编号：xxxx号

XX采购项目

比选 响 应 文 件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 一、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目比选文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本比选文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份（电子文件 / 份），用于比选报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次比选，我方含税报价为（保留2位小数）：          元（大写：       ），按实结算（供应商的报价增值税专用发票税率按13%计算，供应商实际税率不足13%的，差额部分在结算金额中进行相应扣减)。

8.报价有效期：询价文件规定的起算之日起90天。

9.服务期限（工期）：按比选公告执行。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

联系电话：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 二、资格证明材料

一、资格、资质性要求相关证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

提供营业执照复印件并加盖供应商公章。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供承诺函并加盖供应商公章。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

提供承诺函并加盖供应商公章。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供承诺函并加盖供应商公章。

（五）参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供承诺函并加盖供应商公章。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

提供承诺函并加盖供应商公章。

注：承诺函格式详见第四章-五、承诺函。

- 三、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书

- 1.如法定代表人参加的，应提供法定代表人身份证复印件。

- 2.如授权代表参加的，应提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

- 3.供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加比选，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.1附件：法定代表人授权书格式

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 分项报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 1.智能应用运维管理：支持配套同品牌 NVR、局域网网页端、设备 Web 管理界面完成智能算法应用安装、卸载、版本升级、运维管控；可实时查看设备硬件算力、内存、存储资源占用状态。 2.AI 硬件算力基础配置：设备内置专用 AI 处理芯片，芯片算力≥1.5 TOPS；设备板载固态闪存，本地算法存储分区≥2GB，内存资源可按需分配给智能业务模块使用，满足多类智能算法稳定运行。 3.智能算法预装与加载：设备出厂预装车辆检测、周界入侵防范、人脸抓拍、人群拥挤检测四类基础智能应用；支持本地动态加载、升级新增智能算法；设备可根据项目需求手动开启 / 关闭各类智能任务，支持资源可视化查看。 4.视频基础性能：主码流最高分辨率不低于 1920 × 1080，支持 25fps 稳定实时视频输出。 5.图像降噪与宽动态：支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪，设备光学宽动态≥120 dB，适配逆光、强光、低照度室外监控场景。 6.双光源补光：搭载红外 + 白光双光源补光模组，红外夜视有效距离≥30m，白光补光有效距离≥20m。 7.标准化对接协议：兼容 ISAPI 标准开发接口、设备 SDK、GB/T28181 国标协议，支持第三方平台、政务云平台对接接入。 8.智能警戒与报警：支持越界检测、区域入侵、遗留物检测、拿取物品检测等事件侦测；支持设备异常故障报警；可联动设备本地语音、声光警戒报警。 9.视频编码格式：支持 H.265、H.264、MJPEG 主流视频压缩算法；支持多档画质自定义调节，编码运算复杂度可手动配置。 10.智能编码优化：支持 ROI 感兴趣区域增强编码，搭载 Smart265/Smart264 自适应智能编码，可根据画面动静自动调整码率，降低存储占用。 11.音频对讲：机身内置拾音麦克风与扬声器，设备端支持双向实时语音对讲。 12.硬件报警、音频接口：至少配备 1 路开关量报警输入、1 路继电器报警输出，报警输出支持 DC24V/AC24V 1A 负载；独立音频输入接口、独立音频输出接口各 1 路。 13.本地存储：支持 MicroSD 存储卡本地录像，最大兼容存储容量≥512GB。 14.供电规格：设备自带 DC12V 外设供电输出接口，可给外置音频设备供电；兼容 IEEE802.3af 标准 PoE 以太网供电。 15.外壳防护：整机防护等级不低于 IP66，支持室外全天候 7×24 小时不间断运行。 | 台 | 1600 |  |  |
| 2 | 存储卡 | 1.智能MicroSD卡≥128GB； 2.存储颗粒：TLC，Good Die； 3.速度等级：Class 10, UHS 1； 4.最大读取速率：90MB/s； 5.最大写入速率：50MB/s 6.总线接口：UHS-I； 7.环境：耐温、防水、防震、防 X 射线； 8.工作温度：0ºC 至 70ºC； 9.存储温度：-40ºC 至 85ºC； 10.湿度：25% 至 85%，无凝结； 兼容性：与支持 microSDHC、 microSDXC、 microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主机设备兼容。 | 张 | 1600 |  |  |
| 3 | 智能分析盒子 | 1.处理器：≥六核 ARM Cortex A53@1.6GHz（需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） 2算力≥ TOPS@INT8 （需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） 3.内存≥4G 4.存储≥32g 。 5.网络接口千兆光/电共用接口；（需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） | 台 | 800 |  |  |
| 4 | 接入交换机 | 1.符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x； 2.4个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data)； 3.2K MAC 地址和 MAC 地址自动学习； 4.IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控； 5.12Gbps 无阻塞线速转发背板带宽； 6.PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率≥55W； 7.标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口； 8.支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用。 | 台 | 800 |  |  |
| 5 | 弱电箱 | 1.不锈钢防水箱≥500*600*160mm，1个插线板。 | 个 | 800 |  |  |
| 6 | 集成服务 | 1.含设备调试等。 | 项 | 800 |  |  |
| 7 | 网络费用 | 1.网络费用 | 项 | 800 |  |  |
| 8 | 监控专用立杆 | 1.材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好； 2.组合后高度为3000mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm； 3.可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便； 4.底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm。 | 根 | 1200 |  |  |
| 9 | 值守服务 | 智慧消防值守和消息通知以及设备巡查巡检。 | 项/年 | 800 |  |  |
| 合 计 （税率按13%计算，供应商实际税率不足13%的，差额部分在结算金额中进行相应扣减。） |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应包括但不限于完成项目所需的人工、材料、机械、措施费、规费、合理利润、风险、专用增值税等一切费用及采购文件规定的其它一切费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）。

2.报价保留两位小数（此项不作为废标处理）。

供应商名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 五、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次比选项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（的法人）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：按比选公告执行。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 六、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.申请人拟派往本项目的主要业务人员应为申请人本单位人员。

2.中选人未经采购人同意，项目主要业务人员名单不得擅自变更。

3.有资格证书的需提供相关证书复印件、注册证书复印件并加盖公章。

4.以上人员证明材料如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 九、商务、技术、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三章、二、技术参数要求 |  |  |
| 2 | 第三章、三、服务要求 |  |  |
| 3 | 第三章、四、商务要求 |  |  |
| 4 | 第三章、五、验收要求 |  |  |

注：供应商必须根据比选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 报价产品技术参数表

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 1.智能应用运维管理：支持配套同品牌 NVR、局域网网页端、设备 Web 管理界面完成智能算法应用安装、卸载、版本升级、运维管控；可实时查看设备硬件算力、内存、存储资源占用状态。 2.AI 硬件算力基础配置：设备内置专用 AI 处理芯片，芯片算力≥1.5 TOPS；设备板载固态闪存，本地算法存储分区≥2GB，内存资源可按需分配给智能业务模块使用，满足多类智能算法稳定运行。 3.智能算法预装与加载：设备出厂预装车辆检测、周界入侵防范、人脸抓拍、人群拥挤检测四类基础智能应用；支持本地动态加载、升级新增智能算法；设备可根据项目需求手动开启 / 关闭各类智能任务，支持资源可视化查看。 4.视频基础性能：主码流最高分辨率不低于 1920 × 1080，支持 25fps 稳定实时视频输出。 5.图像降噪与宽动态：支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪，设备光学宽动态≥120 dB，适配逆光、强光、低照度室外监控场景。 6.双光源补光：搭载红外 + 白光双光源补光模组，红外夜视有效距离≥30m，白光补光有效距离≥20m。 7.标准化对接协议：兼容 ISAPI 标准开发接口、设备 SDK、GB/T28181 国标协议，支持第三方平台、政务云平台对接接入。 8.智能警戒与报警：支持越界检测、区域入侵、遗留物检测、拿取物品检测等事件侦测；支持设备异常故障报警；可联动设备本地语音、声光警戒报警。 9.视频编码格式：支持 H.265、H.264、MJPEG 主流视频压缩算法；支持多档画质自定义调节，编码运算复杂度可手动配置。 10.智能编码优化：支持 ROI 感兴趣区域增强编码，搭载 Smart265/Smart264 自适应智能编码，可根据画面动静自动调整码率，降低存储占用。 11.音频对讲：机身内置拾音麦克风与扬声器，设备端支持双向实时语音对讲。 12.硬件报警、音频接口：至少配备 1 路开关量报警输入、1 路继电器报警输出，报警输出支持 DC24V/AC24V 1A 负载；独立音频输入接口、独立音频输出接口各 1 路。 13.本地存储：支持 MicroSD 存储卡本地录像，最大兼容存储容量≥512GB。 14.供电规格：设备自带 DC12V 外设供电输出接口，可给外置音频设备供电；兼容 IEEE802.3af 标准 PoE 以太网供电。 15.外壳防护：整机防护等级不低于 IP66，支持室外全天候 7×24 小时不间断运行。 |  |  |
| 2 | 存储卡 | 1.智能MicroSD卡≥128GB； 2.存储颗粒：TLC，Good Die； 3.速度等级：Class 10, UHS 1； 4.最大读取速率：90MB/s； 5.最大写入速率：50MB/s 6.总线接口：UHS-I； 7.环境：耐温、防水、防震、防 X 射线； 8.工作温度：0ºC 至 70ºC； 9.存储温度：-40ºC 至 85ºC； 10.湿度：25% 至 85%，无凝结； 兼容性：与支持 microSDHC、 microSDXC、 microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主机设备兼容。 |  |  |
| 3 | 智能分析盒子 | 1.处理器：≥六核 ARM Cortex A53@1.6GHz（需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） 2算力≥ TOPS@INT8 （需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） 3.内存≥4G 4.存储≥32g 。 5.网络接口千兆光/电共用接口；（需在中标后合同签订前提供国家认可的具备CMA和CNAS资质的第三方检测机构的检测报告证明） |  |  |
| 4 | 接入交换机 | 1.符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x； 2.4个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data)； 3.2K MAC 地址和 MAC 地址自动学习； 4.IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控； 5.12Gbps 无阻塞线速转发背板带宽； 6.PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率≥55W； 7.标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口； 8.支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用。 |  |  |
| 5 | 弱电箱 | 1.不锈钢防水箱≥500*600*160mm，1个插线板。 |  |  |
| 6 | 集成服务 | 1.含设备调试等。 |  |  |
| 7 | 网络费用 | 1.网络费用 |  |  |
| 8 | 监控专用立杆 | 1.材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好； 2.组合后高度为3000mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm； 3.可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便； 4.底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm。 |  |  |
| 9 | 值守服务 | 智慧消防值守和消息通知以及设备巡查巡检。 |  |  |

## 注：1.投标产品的各项技术参数允许提供优于表内参数的方案。

2.供应商必须把采购项目的全部项下的技术参数列入此表，否则按不响应处理。

3.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

4.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：2026年XXX月XXX日

## 十一、类似业绩表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 十二、服务方案（格式自拟）

# 第五章 保证金退还申请书（如有）

致：               （采购人）

我公司参加了贵单位                 （项目名称/项目编号）的比选，同时按比选文件的规定交纳了人民币            （大写）         （小写）      的比选保证金。现比选工作已经结束，按照比选文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的比选保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1.如采购人要求递交比选保证金的，本申请书用于供应商申请退还比选保证金（银行保函形式提交的除外）。

2.此附表由供应商填写后签字盖章，可同响应文件一起单独递交。

3.保证金退还时间：比选结果公示期后，采购人收到申请书后及比选保证金交款凭证才会办理退还比选保证金手续，否则不予办理。

4.联系电话：0830- XX           联系人：  XX

# □第六章 评审方法（经评审的最低价法）

比选小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

## 一、比选程序

1．供应商签到并递交响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加比选，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2．密封性检查。

3．在监督人员监督下，开启比选响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

4．比选小组按照比选文件的规定对供应商的响应文件进行资格性和符合性审查，未通过审查的不进入下一步评审。

5. 比选小组按照比选文件的规定对资格性和符合性审查通过的供应商进行低于成本评审，认定为低于成本报价的供应商，作废标处理。

6．比选小组编写评审报告。比选小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求且通过资格性、符合性审查和低于成本评审的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由比选小组自主确定推荐的成交候选供应商顺序。

7．采购人在比选小组推荐的成交候选供应商中按照报价最低的原则确定成交供应商。

8．发布成交结果公告后发出成交通知书。

9．成交供应商领取成交通知书后签订合同。

## 二、评审程序、评审方法、评审标准

1．熟悉和理解比选文件。

1.1 比选小组正式评审前，应当对比选文件进行熟悉和理解，内容主要包括比选文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、比选办法和评审标准、合同主要条款等。

2.资格性和符合性审查。

2.1本项目需要比选小组进行资格性检查。

2.2比选小组应依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加比选的供应商、商务技术服务响应等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格、是否实质性响应比选文件要求。

2.3比选小组资格性和符合性审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照比选文件的规定确定参加比选的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，比选小组应当在资格审查报告中说明原因。供应商响应文件未实质性响应比选文件的，比选小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3．报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。比选小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由采购人随机抽取成交供应商。

5．出具比选报告。比选报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，比选小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

6．比选小组在比选过程中，不得改变比选文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

7．比选小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

8．比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由比选小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

9．出现下列情形之一的，终止比选采购活动：

9.1因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 三、评审纪律

1．比选小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响比选过程和结果。

3．比选小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．比选小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目比选文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

☑第六章 评审方法（综合评分法）

比选小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

## 一、比选程序

1.供应商签到并递交响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加比选，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.密封性检查。

3.在监督人员监督下，开启比选响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

3.资格性和符合性审查。

3.1 资格性检查。比选小组应依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加比选的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查结束后，没有通过资格审查的供应商，比选小组应当在资格审查表中说明原因。

3.2 符合性检查。比选小组应依据比选文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定参加比选的供应商名单。

3.3 采购人宣布未通过资格性和符合性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

3.5 通过资格性和符合性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

5.比选小组按照比选文件的规定对资格性和符合性审查通过的供应商进行低于成本评审，认定为低于成本报价的供应商，作废标处理。

6.比较与评价。由比选小组采用综合评分法对有效供应商进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

7.推荐成交候选供应商。比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写比选报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人选择成交供应商。

8.比选小组复核。比选小组评分汇总结束后，比选小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、低于成本评审未通过的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

9.编写比选报告。比选小组推荐成交候选供应商后，应出具比选报告。比选报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取比选文件的供应商名单和比选小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、比选情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

比选报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对比选报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对比选报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意比选报告。

10.比选异议处理规则。在比选过程中，比选小组成员对响应文件是否符合比选文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背比选文件规定。有不同意见的比选小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者比选文件规定的，应当在比选报告中予以反映。

11.发布成交结果公告后发出成交通知书。

12.成交供应商领取成交通知书后签订合同。

## 二、评审标准

1.熟悉和理解比选文件。比选小组正式评审前，应当对比选文件进行熟悉和理解，内容主要包括比选文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、比选办法和评审标准、合同主要条款等。

2.报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.比选小组在比选过程中，不得改变比选文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

4.比选小组资格性审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

5.比选小组在符合性审查过程中，对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由比选小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.出现下列情形之一的，终止比选采购活动：

6.1 因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 三、综合评分

- 1.本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

2.除价格因素外，比选小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面比选小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面比选小组成员独立评分。采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面比选小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由比选小组成员共同评分。

3.综合评分明细表

3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.2 综合评分明细表

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评分30% | 30分 | 满足文件要求且报价价格中最低的供应商的价格为基准报价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准报价／投标报价) ×30 | 共同评分因素 |
| 2 | 安装方案60% | 60分 | 1、安装方案与技术措施：紧密结合本项目具体情况和特点，对供应商安装方案与技术措施、内容完整性和编制水平的完整性，合理性，科学性进行评分。优得12-8分，良得7.9-4分，一般得3.9-1分，未提供不得分。 | 技术评分因素 |
|  |  |  | 2、质量管理体系与措施：紧密结合本项目具体情况和特点，对供应商质量管理体系与措施、内容完整性和编制水平的完整性，合理性，科学性进行评分。优得12-8分，良得7.9-4分，一般得3.9-1分，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 3、进度计划与措施：紧密结合本项目具体情况和特点，对供应商进度计划与措施、内容完整性和编制水平的完整性，合理性，科学性进行评分。优得12-8分，良得7.9-4分，一般得3.9-1分，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 4、环境保护管理体系与措施：紧密结合本项目具体情况和特点，对供应商环境保护管理体系与措施、内容完整性和编制水平的完整性，合理性，科学性进行评分。优得12-8分，良得7.9-4分，一般得3.9-1分，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 5、安全管理体系与措施：紧密结合本项目具体情况和特点，对供应商安全管理体系与措施、内容完整性和编制水平的完整性，合理性，科学性进行评分。优得12-8分，良得7.9-4分，一般得3.9-1分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 类似业绩10% | 10分 | 供应商每具备一个类似项目业绩得3分，本项最多得10分，未提供不得分。 注：1.须提供采购合同复印件并加盖公章，否则不予认定。 2.业绩时间以采购合同复印件时间为准。 3.类似项目业绩是指：近3年（2023年1月1日至投标截止时间）内已完成或新承接或正在实施的至少含本次采购清单中1至4项其中1项的供货业绩，合同金额不低于28万元。 |  |

注：得分结果保留两位小数。

## 四、评审纪律

1．比选小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响比选过程和结果。

3．比选小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．比选小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目比选文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章 采购合同（草案）

江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购合同

签订地点：泸州市江阳区

签订时间：   年   月  日

江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务

采购合同

采购人（甲方）： 泸州盛江智慧城市信息技术有限公司

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》以及国家法律法规的规定，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，就江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购相关事宜，经友好协商，达成如下协议。

一、项目概况

1.项目名称：江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购。

2.服务地址要求：由乙方负责送货到甲方指定地点并完成安装，运费（如有）由乙方承担。

## 3.项目内容:为泸州盛江智慧城市信息技术有限公司提供江阳区电动自行车充电设施建设项目智慧消防监控系统设备及网络服务采购项目服务，包括但不限于半球摄像机、枪式摄像机、汇聚交换机、路由器、网络服务、智能分析盒子等设备的供货与安装服务，安装后设备需接入泸州市消防公共服务平台，接入流程由乙方负责。

二、合同金额及付款方式

1.本合同暂定金额为:人民币        元(大写:   )(税率为 13 %)，按报价清单中各项金额计算，最终以实际工作量为准，按实结算（供应商的报价增值税专用发票税率按13%计算，供应商实际税率不足13%的，差额部分在结算金额中进行相应扣减)。（详见附件）

2.付款方式：

（1）合同签订后甲方支付合同金额的30%作为预付款，所有设备验收合格并完成结算，甲方在15个工作日内支付剩余结算金额。

（2）履约担保:乙方在甲方发出中标通知书后的15个日历日内、并在签订合同前，采用现金担保或见索即付银行保函或采购人认可的国有担保公司连带责任担保函向甲方提交合同金额5%的履约保证金    元(大写:    )。履约保证金在乙方无违约行为且经甲方验收合格后15个工作日内凭乙方书面申请予以无息退还。

（3）每次付款前，乙方需提供等额合法有效的增值税专用发票：如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求，甲方有权不退还履约保证金，且不支付货款不视为违约。

3.付款方式银行转账，账户信息如下：

单  位：

开户行：

账  号：

乙方如需变更上述账户的，应当在甲方付款前3日内以书面方式通知甲方，否则，由此产生的任何后果均由乙方承担，甲方向该账户付款即视为履行完毕付款义务。

三、 服务要求

1.在保修期内，若发生质量问题，乙方应免费负责更换或维修(同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品)。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.安装调试:免费上门勘查设计安装方案，免费送货上门安装、调试到能正常使用。

3.备品备件:在产品的使用寿命期内，乙方应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

4.备件送达期限:在产品的使用寿命期内，乙方应保证国内送达不超过7天。

5.乙方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

6.本合同值守和巡检服务期限为2年（首年免费），自项目验收合格后调试上线之日起算。服务期内，乙方完全履行本合同项下全部义务，且不能发生任何违反本合同约定、甲方合法有效规章制度及国家 / 行业相关规范的情形。

7.质保期自验收合格之日起算，质保期为2年。

8.乙方须指派专人负责让甲方联系售后服务事宜。在质保期外，只收取成本费用提供产品的更换、维修;应向用户承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询服务。

9.网络宽带服务费收取标准为：网络宽带服务费以宽带实际开通日期作为计费起始点，首个服务年度期满后，后续宽带服务费用统一按照      元每月每条的标准收取。

四、供货时限

乙方交货期限:合同签订后 15日内须进场施工， 2026年12月15日之前完成供货和安装调试并交付使用(如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

五、验收

1.乙方提供的产品为全新的原装正品(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。乙方供货时正规的质量保证书或合格证、3C证书的复印件，进口设备提供原装进口设备的相关凭证(如有)，否则视为验收不合格，甲方有权单方终止合同。

2.乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用和本合同约定的违约金。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料(如有)交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及采购合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

5.甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格，但不免除乙方应承担的货物质量责任。

6.货物毁损灭失风险，自乙方将货物送至甲方指定地点并安装调试完成及验收合格后转移给甲方。

六、售后服务

1.乙方负责对甲方的操作和维护人员安排集中或针对性培训，帮助他们学会系统的正常操作使用和日常维护。

2.质保期内产品出现损坏进行免费维修或更换。但不承担因不可抗力因素、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。如货物本身质保期限超过约定质保期限的，以货物本身质保期为准。

3.故障响应：质保期内接到甲方通知后，2小时内提供远程支持，24小时内到达现场并提供售后服务。乙方未在约定时间内提供售后服务的，甲方有权委托第三方提供售后，相关费用由乙方承担。

4.设备的安装与维修必须严格遵循相关主管部门制定的标准与规范，确保每一项作业都合规操作。

5.若出现更换的零配件无法接入原有设备等情形，乙方可选用其他品牌的零配件进行替换，前提是所替换零配件的单价不超过价格清单中对应货物的单价，以此确保设备正常运行 。

七、相关权利及义务

1.甲方的权利、义务和责任

1.1甲方在货物到达使用地点后，甲方根据实际情况酌情为乙方提供安装场所。

1.2负责组织对到达指定地点货物的现场清点检查验收，若发现质量问题或数量、规格型号、种类等与采购计划、供货清单、响应文件或合同要求不符，有权要求乙方重新供货或更换质量有问题的产品。由此造成工期延误的责任由乙方承担。

1.3组织验收工作

1.4按合同约定的方式及时间支付相应款项。

2.乙方的权利、义务和责任

2.1乙方必须遵守《询价文件》和《响应文件》的规定，未经甲方书面同意，不得将项目转给他人或分包给他人。

2.2严格按照国家有关规范、标准和合同约定进行运输、安装、调试，并在合同工期内完成全部工作任务。

2.3保证所有材料、设备是合同规定的材料、设备。如有不实，承担经济损失和违约责任。

2.4货物到达指定地点后，由乙方自行解决装卸、运输、堆储等问题相关费用已包括在报价中，甲方不另行支付。

2.5到货货物检验合格之前或因货物质量不符合约定的质量要求而被拒绝接受的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.6负责在合同实施过程中的劳动保护，在合同实施过程中造成安全事故，由乙方自行负责并承担一切费用。

2.7遵守并严格执行国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。妥善保护好安装现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好安装现场保卫和垃圾消纳等工作。

2.8参加到货验收及最终验收，并按验收意见及时进行整改，合格后方能移交。

2.9所有设施设备未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和成品进行保护。

2.10合理化建议应取得甲方同意方能实施。

八、违约责任

1.甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之三的违约金;

(2)甲方逾期支付货款的，每逾一日，应向乙方偿付欠款总额万分之一的违约金(逾期违约金不得超过合同总价的20%);

(3)甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

(1)乙方在质保期限内出现属于乙方责任的质量问题应由乙方负责无偿维修，若不履责将列入泸州盛江投资发展有限公司不诚信名单。

(2)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三的违约金，并须在合同第四条规定的时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(3)”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

(3)乙方逾期交付货物而违约的，每逾一天，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五的违约金，最高不超过合同总金额的20%;逾期交货超过15天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任。

(4)乙方逾期不能交付货物的，应向甲方支付合同总价款百分之三的违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(5)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在5个工作日内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价的百分之三的违约金给甲方，并全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(6)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(7)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(8)所供货物不能达到样品(如有)具备的各项技术指标的，经1次换货仍然达不到要求的，乙方将按照合同总价的百分之三进行赔偿，甲方保留解除合同的权利。

(9)以上涉及利息部分按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、廉洁条款

双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。若一方违反本条款，守约方有权单方解除合同，并要求违约方支付合同总金额 20% 的违约金，若因此造成守约方损失的，违约方需另行赔偿。

十一、保密条款

任意一方对相对方提供的合作事项资料负有保密义务，除了合作事项开展必须向己方单位高管、公司职工以及关联会计、律师事务所等中介单位提供外，不得向任何第三方扩散、转让。如发生上述情况，违约方应承担违约责任。

十二、通知送达

本合同尾部所载联系方式及联系地址，是甲乙双方往来文件送达地址，也是产生纠纷后司法文书送达地址。如任何一方通讯地址发生变更，应于变更前15日内通知另一方，否则视为未变更。以快递方式邮寄发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达。

十三、合同解除、变更、终止

1.合同变更

任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

2.合同解除

（1）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一的，相对方可以解除合同，符合合同第八条约定的，违约方应承担相应的违约责任：

①乙方将本合同约定的工程设计服务工作全部或部分转包给他人；

②因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

③因不可抗力致使合同无法履行。

（3）任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

（4）本合同解除后，双方按照实际工程进度办理有关结算，争议解决方式的条款仍然有效。

3.除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：（1）乙方完成本合同约定的全部工作；（2）甲方与乙方结清并支付本合同款项。

十四、争议

1.因货物的质量问题发生争议，由双方共同委托具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.甲乙双方因履行合同产生纠纷，应友好协商解决，如协商不成，向  甲方  所在地法院诉讼解决。

3.采取诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费及保全保险费、公告费、鉴定费等。

十五、其它事项

1.甲乙双方就本合同事宜形成的附件均是合同不可分割部分，对双方均有约束力。

2.合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方持贰份，均具有同等的法律效力。

4.本合同自双方法定代表人或授权代理人签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

附件：报价清单

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或（授权代理人）： | 法定代表人 或（授权代理人）： |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |