标准化厂房A区（二期）28#楼蜂窝铝板采购

竞

争

性

谈

判

文

件

业主单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司

谈判地点：四川建川兴泸建筑工程有限公司会议室

编制时间：2017年12月

#### 目  录

第一章  竞争性谈判公告…………………………………………………3

第二章  竞争性谈判须知…………………………………………………5

第三章  竞争性谈判申请文件组成……………………………………10

第四章  竞争性谈判申请文件格式…………………………………11

第五章  合同主要条款及格式…………………………………………19

第一章  竞争性谈判公告

因项目建设需要，拟对泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房A区（二期）28#楼蜂窝铝板采购进行竞争性谈判，我单位诚邀具备实力的单位积极参与，相关事项告之如下：

一、项目概况：

1.项目名称：标准厂房A区（二期）28#楼蜂窝铝板采购（不含安装）；

2.项目地点：泸州国家高新区江南科技产业园；

3.总包单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司；

4.工程规模：面积约1400m2，建筑高度23.65m,6层；

5.工程范围：材料制作、加工及运输搬运至现场指定位置；

6.计划工期：30日历天；

7.质量要求：满足国家和行业相关质量规范、标准；

二、竞争性谈判申请人资格要求：

1.具备独立企业法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.企业为一般纳税人；

6.近三年内无重大违纪违规记录。

三、竞争性谈判文件的获取：

凡有意参加竞标者，请于公告之日起至递交申请文件截止时间2017年12月18日9时30分自行在泸州市兴阳投资集团有限公司官网（http://www.xytzjt.cn/index.html）下载。

四、竞争性谈判费用：

竞争性谈判文件不收费；参与竞争性谈判的企业自行承担其过程中所涉及的一切费用，不管结果如何，业主对上述费用不负任何责任。

五、报名咨询电话：

18090172616

四川建川兴泸建筑工程有限公司

2017年12月13日

第二章  竞争性谈判须知

一、技术要求：

1.蜂窝板规格：:25mm

2.面板规格：材质 AA3003H26 铝合金，厚度 1.0mm（可选 0.7mm），表面 PVDF（耐色光）涂层，氟碳树脂含量≥70%，三涂三烤漆膜厚度≥25μm

4.背板规格：材质 AA3003H24 铝合金，厚度 0.7mm，表面聚酯底漆

一涂一烤漆膜厚度≥5μm

5.蜂窝芯规格：材质 AA3003H19 铝合金，六边形结构，边长 10mm，厚度 0.076mm，

6.胶黏剂性能：胶黏剂采用双组分聚氨酯胶，不采用快干易脆的环氧树脂胶或胶膜。

7.蜂窝板质量性能

8. 蜂窝板断面为[形状.

二、保证金：

1.谈判保证金：人民币2万元整（大写：贰万元整）；

2.履约保证金：暂定合同价的8%（不接受保函）；

3.质量保证金：结算价的3%。

三、最高限价：

最高限价：480.00元/m2；

四、付款方式与结算：

无预付款，材料全部到场经甲方相关人员验收合格（签字确认），结算办理完成后支付结算价的97%，留3%质保金。

五、报价方式：

1.首次报价唯一且不高于最高限价；

2.二次报价唯一且不高于首次报价；

六、竞争性谈判文件制作要求：

1、竞争性谈判申请文件份数为3份，以A4纸左侧无线胶装、编码、每页盖鲜章。其中“正本”一份，“副本”两份。竞争性谈判申请文件副本可由正本复印而成，正本与副本不一致时以正本为准。竞争性谈判申请文件“正本” 和“副本” 应单独装订并密封在同一个密封袋内，封口处加贴封条并加盖竞争性谈判申请人公章（鲜章）。

2、未密封或未密封完好的申请文件为无效竞标文件。

七、竞争性谈判文件递交：

1. 截止时间： 2017年12月18日9时30分，未在截止时间前送达竞争性谈判申请文件的，视为自动放弃谈判资格，竞争性谈判申请文件不予接收。

2.文件递交：委托代理人递交谈判文件时（2017年12月18日9:00-9:30）必须出示手持件委托代表人身份证原件、法定代表授权委托书原件、谈判保证金原件或复印件盖鲜章。否则，竞争性谈判申请文件不予接收。

3.递交地点：四川建川兴泸建筑工程有限公司会议室（泸州市车管所对面沿科技路往东前进2KM）。

八、评标方法：

与通过资格性、符合性审查的合格竞标人进行竞争性谈判，且最终报价最低的原则确定中标单位。

竞标人资格证明资料对应表

| 序号 | 资格要求 | 对应资格证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备独立企业法人资格； | 企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或（三证合一） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务制度或财务审计报告 |
| 3 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 设备清单和近6个月人员社保证明 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 完税证明 |
| 5 | 企业为一般纳税人 | 一般纳税人信息备案表 |
| 6 | 近三年内无重大违纪违规记录。 | 承诺函 |

注： 1、以上已列出的资信资料，申请人须按要求提供。

2、申请人可以提供认为需提供的企业其它资信资料。

九、竞争性谈判流程：

1.密封性检查：所有申请人、谈判小组成员在集团纪检监察监督下共同检查竞标文件的密封性，不符合的取消资格。

2.首次开标：主持人与谈判小组成员在集团纪检监察监督下开标。

3.评审：谈判小组对申请人的竞争性谈判申请文件作资格性和符合性审查。不符合的取消谈判资格。

4.谈判：对有效申请人逐一商谈沟通（申请人可派遣造价、技术人员参加）。

5.二次报价：二次报价为现场密封报价（报价文件须盖鲜章），报价截止时间以谈判过程中确定的时间为准。超过截止时间送达的报价文件拒收。

6.二次开标：由谈判小组在集团纪检监察、所有二次报价竞标人共同监督下开标；报价从低到高排序前三家；若二轮报价中出现两个或两个以上的相同的最低价，则由相同最低价的申请人作最后一次密封报价（须盖鲜章）。若在最后一次报价中仍有相同的最低价，则采用随机抽取方式确定排名。

7.评审报告；

8.公示；

9.签发中标通知书

10.签订合同

十、不予退还竞标人谈判保证金的情况：

1.开标后，申请人撤销竞标文件；

2.中标通知书签发后30日内无正当理拒签合同；

3.投标有效期内，竞标人有违法、违规、违纪行为。

十一、无效投标情况：

1.不满足竞争性谈判文件规定的资格；

2.未响应竞争性谈判文件要求；

3.未提交投标保证金或金额不足；

4.竞标文件未按竞争性谈判文件要求签字或盖章；

5.申请人报价不唯一；

6.评标委员会认定有围标、串标等违法、违规、违纪行为的；

十二、其它

1.谈判保证金退还程序：业主自中标通知书发出之日后7个工作日内，向所有非中标竞标人退还缴纳的投标保证金（不计息，如遇投诉、举报等情况，保证金暂缓退还，待处理结束后退还）。

2.招标人基本账户信息：

公司名称：四川建川兴泸建筑工程有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司泸州城西支行

帐号：2304346109201043757

3.联系人及联系电话

联系人：罗先生

联系电话：18090172616

纪检监察电话：0830-3179260

第三章  竞争性谈判申请文件组成

1.申请函

2.报价函

3.法定代表人身份证明书

4.法定代表人授权委托书

5.谈判保证金银行回执单

6.资格要求资料

7.申请人认为有必要的可以证明实力的其它资料

第四章  竞争性谈判申请文件格式

正本

申  请  文  件

项目名称：

申请人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年    月    日

申 请 函

四川建川兴泸建筑工程有限公司：

根据贵公司对（项目名称）的谈判邀请，我公司经研究，决定参与本次竞争性谈判。

据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵公司要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料。

4.我公司愿意遵守谈判文件中对申请人的所有规定。

5.一旦我公司中标，我公司愿意履行自己在竞标文件中的全部承诺和责任。

6.我公司知道如用虚假材料或恶意方式中标，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

7. 本次申请有效期为开标后  60  天。

申 请 人名称（加盖公章）：

法定代表人或其代理人签字：

年   月   日

# 报价函（首次）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 首次报价 |  |
| 质量标准 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 备 注 |  |
| 申请人名称：（公章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 年 月 日 |  |

注：1、申请人的报价是响应谈判文件的价格体现，包括材料、机械、人工、生产、运费、装卸、保修期内的维护、及各种税费（增值税专用发票17%税率）等所有费用等。

2、工程量以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规则计算规则计算。

3.本次报价不高于最高限价（报价保留两位小数）。

# 报价函（二次）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 |  |
| 质量标准 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 备 注 |  |
| 申请人名称：（公章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 年 月 日 |  |

注：1.本表谈判人可准备好空白表格并盖好企业法人章；待谈判后二次报价时按采购人规定时间填好数据密封提交。

2、申请人的报价是响应谈判文件的价格体现，包括材料、机械、人工、生产、运费、装卸、保修期内的维护、及各种税费（增值税专用发票17%税率）等所有费用等。

3、工程量以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规则计算规则计算。

4.本次报价不高于首次报价（报价保留两位小数）。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：          年龄：

职务：		系（申请人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：（公章）

日期：   年   月   日

注：附法人身份证明。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)   系 （  竞标人名称  ）的法定代表人，现在授权委托（  姓名  ）为我公司参加本次竞争性谈判活动和签署报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我处理本次竞争性谈判活动的一切事务和所签署的报价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人(签字)：性别：年龄：

身份证号码：职务：

申 请 单 位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：非法人参加报价的情况使用，附代理人身份证明。

无重大违纪违规的承诺函

四川建川兴泸建筑工程有限公司：

本公司    （公司名称）参加      （项目名称）谈判标活动，现承诺：近三年内无重大违纪违规记录，不属于禁止参加投标的申请单位。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

技术要求承诺函

四川建川兴泸建筑工程有限公司：

本公司    （公司名称）参加      （项目名称）谈判标活动，现承诺：本公司产品完全符合竞争性谈判文件规定的技术要求。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

第五章 合同主要条款及格式

泸州高新区江南科技产业园标准厂房A区二期蜂窝铝板制作加工（不含安装）采购

合

同

书

需方：四川建川兴泸建筑工程有限公司

供方：

合同编号：

签订时间：2017年12月   日

签订地点：泸州市江阳区康宁路4号院

蜂窝铝板制作加工（不含安装）采购合同

需方：四川建川兴泸建筑工程有限公司（以下简称甲方）

供方：                              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，以及蜂窝铝板生产制作加工有关国家标准，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方制作蜂窝铝板有关事宜达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：泸州高新区江南科技产业园腾飞路。

3.结构型式：框架结构。

二、标的、范围

1.单价：本合同为固定综合单价合同，各项目单价如下表所示。

制作加工价格表

| 名称 | 规格 | 综合单价（元/M2） | 暂定 工程量 | 暂定金额(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂窝铝板 |  | 元/M2 | 1400M2 |  |  |

暂定工程量、综合单价按照上表执行。

2.暂定合同价款：                元，大写（              ）。

3.制作加工（不含安装）结算综合单价包括但不限于人材机费、五金配件、资金占用费、运输费、装卸费、利润、增值税（17%）及其他相关等一切费用。

四、质量要求

1.蜂窝板规格：:25mm

2.面板规格：材质 AA3003H26 铝合金，厚度 1.0mm（可选 0.7mm），表面 PVDF（耐色光）涂层，氟碳树脂含量≥70%，三涂三烤漆膜厚度≥25μm

4.背板规格：材质 AA3003H24 铝合金，厚度 0.7mm，表面聚酯底漆

一涂一烤漆膜厚度≥5μm

5.蜂窝芯规格：材质 AA3003H19 铝合金，六边形结构，边长 10mm，厚度 0.076mm，

6.胶黏剂性能：胶黏剂采用双组分聚氨酯胶，不采用快干易脆的环氧树脂胶或胶膜。

7.蜂窝板质量性能

8.符合下列国家规范、标准：

GB/T 3190 铝及铝合金加工产品的化学成分

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、储存

EN1396/ISO 铝合金基材有机涂层，附原料生产厂证书

BS8290 及 ASTM 金属吊顶防火性能

GB/T 3880 铝及铝合金轧制板材

GB/T 5237.1-2000 铝合金建筑型材

GB/T 1561-1992 金属吊顶国家行业标准

GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧钢板

GB/T 6414-1999 铸件尺寸公差

GB/T 13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验

方法

GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 1720 漆膜附着力测定法

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1764 漆膜厚度测定法

GB/T 6739 漆膜硬度铅笔测定法

GB/T 9274 色漆和清漆耐液体介质的测定

YS/T429.2-2000 氟碳喷涂执行标准

GB/T 1958 形状和位置公差检测规定

GB/T 5928 轻工产品金属镀层和铝氧化膜的厚度测试方法—测重法

GB/T 5938 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法、中

性盐雾试验（NNS）法

GB/T 5944 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

GB/T 9988-1988 光泽、耐碱性能，耐酸性能

GB/T 11981-2001 建筑用轻钢龙骨

GB/T 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带

GB50325-2001 民用建筑工程室内环境污染控制规范

疲劳测试 DIN18273

建筑材料和结构火灾测试 BS476

国际标准化组织标准 ISO

GB11339-8 直线度和平面度误差检测

GB1958 直线度和平面度

GB50201-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范

GB/T 232 金属弯曲试验方法

GB5237 铝合金建筑型材（采用相关最新标准）

GB/T8013-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜

JGJ133-2001 金属与石材幕墙工程技术规范

GB/T21086-2007 建筑幕墙

HB 5443-1990 《夹层结构用耐久铝蜂窝芯材料规范》

GJB 130.3-1986 《胶接铝蜂窝芯子节点强度试验方法》

GJB 130.5-1986 《胶接铝蜂窝夹层结构和芯子平面压缩性能试

验方法》

2.蜂窝铝板折边25mm以内（含）不计算面积,铝单板折边超过25mm以外部分计算面积。

3.乙方保证所用材料为正规原厂材料，满足国家有关规范要求；材料厚度满足设计图纸及规范要求，甲方保留随机抽查材料厚度的权利，凡厚度不足批次的材料，全部予以退货处理；制作加工（不含安装）检验，按照有管辖权的质监部门出具的报告为准，凡检验不合格的产品，该批次产品全部退货；发生厚度或质监检测不合格的情况，乙方承诺更换，并承诺支付甲方违约金1万元/次。

4.及时提供各种材料、半成品的资料原件（合格证、检验报告、质量保修书等）交予甲方。

5.乙方需对本项目蜂窝铝板制作加工（不含安装）进行二次设计排版，负责提供龙骨的节点设计图、面板等的排版图并书面交底；满足国家相关技术规范要求。

6.所用蜂窝铝板制作加工（不含安装）满足国家规范要求，采购人保留随时现场查看的权利。

7.提供原厂样品、授权委托书、质量保修书、产品合格证。

五、工期

1.本工程蜂窝铝板制作加工（不含安装）制作加工工期为 30 天，具体以现场工程组书面通知为准。

2.如工期有所调整，甲方应书面通知乙方，给予乙方充足的采购加工周期。因甲方原因造成蜂窝铝板制作加工（不含安装）工期延误，乙方不予承担责任。如因乙方原因造成了其他工种的工期延误，由此造成的经济损失由乙方承担，乙方承诺支付甲方违约金0.5万元/天。

3.如产生不可抗力因素导致工期延误，乙方应书面通知甲方予以确认。

- 付款及结算方式：

1.结算原则：固定综合单价*确认工程量=结算价

2.最终结算：按照经甲乙双方共同签字的确认工程量乘以约定单价作为蜂窝铝板制作加工（不含安装）商家的结算价。

3.货款支付方式：

材料全部到场经甲方相关人员验收合格（签字确认），结算办理完成后支付结算价的97%，留3%质保金。待2年质保期后无问题，方予以支付。

4.材料涨幅单价约定：固定综合单价。

5.提供一般纳税人具备的增值税发票（税率17%）。

6.如甲方未按上述要求履行付款义务，乙方有权暂不交货，待甲方履行付款义务后交货，由此产生的工期延误及给乙方的损失，全部由甲方承担。

七、双方责任

（一）甲方责任

1.项目部      项目经理指派                为甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查；负责共同现场测量门窗洞口铝单板、铝方通规格、数量，确认表签字作为结算依据。

2.提供工程设计图纸。积极组织协调工程完工验收，及时与乙方完成工程竣工结算。

（二）乙方责任

1.指派                     为乙方代表，负责合同履行，按甲方要求进行细化设计，严格按照图纸及施工技术方要求制作安装，保质、保量、安全、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.工程竣工验收后，及时编制工程决算，配合做好工程验收。

（三）甲乙双方其他约定条款

1.材料使用后甲方若发现质量问题，应在 8 小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。

2.乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由乙方承担。

3.双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

八、工程验收及保修服务

1.工程完工后，乙方通知甲方组织相关部门（施工方）验收，甲方接到验收通知七日内组织验收，验收合格后并办理移交手续，甲方逾期不组织验收视为全部工程合格。

2.工程质量验收不合格，乙方无条件返工直至验收合格。造成工期延误的，乙方承担违约责任及费用。

3.项目验收合格后，2年内因蜂窝铝板制作加工（不含安装）发生的质量问题，乙方免费进行维修并承担由此造成的一切损失；因业主使用不当或其他原因造成损坏，由乙方进行维修，按规定收取维修费用。

九、产品质量保证

1.乙方应严格按国家有关标准和规范进行制造和检验，保证所提供的产品为未经使用过的全新产品而且是采用最适宜的原材料、先进工艺制成，且符合本合同及国家标准中的规定，以确保产品质量。材料出厂前需经技术检验，且符合本合同中的规定，以确保产品质量。

2.产品质量保证期为2年 ，自产品最终验收之日起计算。在质量保证期内（质保金为3%，质保金用保函代替），一旦材料发生质量问题，乙方保证在接到通知后24小时内赶到现场进行处理、更换或退货。属质量问题的，所发生的修理、更换和退货的费用由乙方承担，由此所发生的一切损失及赔偿责任均由乙方承担。

十、履约保证金要求

1.履约保证金金额                         ，在签订供货合同前收取。

2.工程竣工验收合格后15个工作日内，履约保证金退还给乙方，甲方不承担材料供应商与履约担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益。

十一、违约责任

1.任何一方如中途单方面撤消或无故不履行合同，除应偿付对方合同总价款10%的违约金外，还要赔偿对方的一切损失。

2.工期未达到合同约定要求和质量未达到合同约定要求或质检验收标准，导致工期延长的，乙方应承担合同总价款每天0.1%的违约金，违约金最高不超过合同价款的20%。

4.甲方按合同约定的期限足额支付进度款、结算款、质保金，逾期应承担逾期金额0.1%每日的违约金，违约金最高不超过合同价款的20%。

5.甲、乙双方任何一方违反本合同的任何约定，均应承担守约方因追究其违约责任所产生的诉讼费、公告费、保全费、交通费、律师代理费等。

十二、争议解决方式：

甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，若协商不成，向甲方工程项目所在地有管辖权的人民法院采用诉讼方式解决。

十三、其他

1.本合同由甲、乙双方代表签章（加盖骑缝章）后生效，以打印文本为准。如有任何涂改、增加、删减，均应由双方在涂改、增加、删减处共同签章，一方单独对合同文本的任何处理均属无效，仍按原打印合同文本为准。

2.本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议明确。

3.本合同保修期满付清所有款项后自然失效。

4.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，政府相关部门备案由甲方负责，具有同等法律效力，双方共同信守执行。

5.本合同所载明的甲、乙双方的地址，是送达本合同相关文件、资料的合法、有效的地址，向该地址发送的任何文件、资料均视为送达。

需（甲）方（章）：                     供（乙）方（章）：

法定代表人：		法定代表人：

委托代理人：                      		委托代理人：

地      址：                     		地      址：

电     话：								     电      话：

开 户 银行：								     开 户 银行：

帐     号：                       		帐      号：

年   月   日			                   年   月   日