采购编号：XYJTLVYCG【2018】045号

董允坝园区安全整改工程采购

询

价

公

告

中国·四川·泸州

泸州绿阳现代农业发展有限公司  编制

2018年7月

## 目录

目录	- 2 -

第一章  询价公告	- 3 -

第二章  询价须知	- 5 -

一、供应商须知附表	- 5 -

第三章  采购清单及技术参数	- 6 -

第四章  询价回函	- 7 -

一、法定代表人授权书	- 7 -

二、供应商基本情况表	- 8 -

三、承诺函	- 9 -

四、报价函	- 10 -

五、 报价表	-11-

六、法律证明文件.......................................	-13

第五章 采购合同（草案）.........................................................................-14-

## 第一章  询价公告

因工作需要，拟对 董允坝园区安全整改工程 进行询价，我单位真诚邀请您单位积极参与，相关事项告之如下：

- 采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTLVYCG【2018】045号。

2.采购项目名称： 董允坝园区安全整改工程 。

3.采购人：泸州绿阳现代农业发展有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价6.5万元。

三、采购项目简介：

无。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性询价邀请在泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有专业承包相关二级及以上资质。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，凡有意参加竞标者，请自行下载询价文件，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2018年7月19日10:30时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接待。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、本询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布。

十一、询价地点： 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F）。

十二、联系方式

采购人：泸州绿阳现代农业发展有限公司

通讯地址：泸州董允坝国家现代农业示范园绿阳办公室

联 系 人：吴女士

联系电话：0830-6522594

泸州绿阳现代农业发展有限公司

2018年7月13日

## 第二章  询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：6.5万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：6.5万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 响应文件包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法人身份证复印件（原件备查）；法定代表人授权书原件；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价有利的其他资料。 |
| 6 | 响应文件要求 | 各供应商密封报价，加盖公章。 只能一次报价，报价结果唯一。 |
| 7 | 结果确定 | 最低价中选，报价相同的，询价人随机抽选。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币0元。 |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：人民币0元。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：吴女士 联系电话：0830-6522594 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：吴女士 联系电话：0830-6522594 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成 交供应商凭有效身份证明证件到泸州市董允坝国家现代农业示范园绿阳办公室领取成交通知书。 联系电话：18111192941 |
| 14 | 报价有限期 | 投标截止后90天 |
| 15 | 工期 | 成交合同签订后10个日历日完工 |
| 16 | 询价文件数量 | 询价文件正本一份、副本一份 |

## 第三章  清单及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:三相配电箱 2.型号：D 3.规格 ：63A空开及漏电保护 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 15 |  |
| 2 | 二、三孔组合插座 | 1.名称 ：插座 2.材质 ：PVC 3.规格 ：10mm*10mm 4.安装方式 | 个 | 40 |  |
| 3 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 | m | 1500 |  |
| 4 | 配线(铜芯绝缘导线黑2.5mm2) | 1.名称 ：电器配线 2.配线形式 ：综合考虑 3.型号:国标黑皮导线 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 360 |  |
| 5 | 配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：综合考虑 | m | 1860 |  |
| 6 | 疏散指示灯 | 1.名称、型号:疏散指示灯（单方向） 2.规格、型号：HD902-1、21 220V-1*8W 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 18 |  |
| 7 | 警示标志 | - 名称、型号 :警示标志 2.规格、型号：20*40塑胶警示牌 - 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 100 |  |
| 8 | 干粉灭火器 | 1.形式 2.规格、型号：干粉灭火器3KG | 具 | 20 |  |
| 9 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 50mm不锈钢栏杆 | m | 40 |  |
| 10 | 金属链条 | 304不锈钢1.2mm金属链条 | m | 200 |  |
| 11 | 观光棚井口盖 | 304不锈钢，2mm*2mm方钢管 | 个 | 20 |  |
| 12 | 合计： |  |  |  |  |

1.本表数量为暂定数量，最终数量按照询价人实际完成工程量并经验收合格的数量为准。

2.技术指标符合国家或行业标准。

3.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定全费用综合单价。包括但不限于包装、运输、装卸、人工、材料、调试、检验、培训、税金（增值税专用发票）和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

4.专用增值税发票,报价时按10%税率，付款时根据提供的发票税率支付。

## 第四章  询价回函

### 一、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

### 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

### 三、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

### 四、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本   份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期，成交合同签订后  10 个日历日。

8.本次询价，我方报价为：        元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

### 报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 二、三孔组合插座 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 40 |  |  |
| 3 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 | m | 1500 |  |  |
| 4 | 配线(铜芯绝缘导线黑2.5mm2) | 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 360 |  |  |
| 5 | 配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：综合考虑 | m | 1860 |  |  |
| 6 | 疏散指示灯 | 1.名称、型号:疏散指示灯（单方向） 2.规格、型号：HD902-1、21 220V-1*8W 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 18 |  |  |
| 7 | 警示标志 | 1.名称、型号:疏散指示灯（单方向） 2.规格、型号：HD902-1、21 220V-1*8W 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 100 |  |  |
| 8 | 干粉灭火器 | 1.形式 2.规格、型号 | 具 | 20 |  |  |
| 9 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格、品牌 2.栏杆材料种类、规格、品牌 3.栏板材料种类、规格、品牌、 | m | 40 |  |  |
| 10 | 金属链条 |  | m | 200 |  |  |
| 11 | 观光棚井口盖 |  | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 合计（元） | （元） 大写： |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定全费用综合单价。包括但不限于包装、运输、装卸、人工、材料、调试、检验、培训、税金（增值税专用发票）和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.专用增值税发票,报价时按10%税率，付款时根据提供的发票税率支付。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

### 六、法律证明文件

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（加盖公章）

## 第五章 采购合同（草案）

董允坝园区安全整改工程采购

发包人：泸州绿阳现代农业发展有限公司（以下简称“甲方”）

承包人：                                （以下简称“乙方”）

甲方委托乙方完成董允坝园区2018年7月安全整改工程, 为明确双方权利及义务，结合工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程地点：泸州市江阳区分水岭镇董允坝村。

（二）工程内容：详见询价文件第三章《工程量清单及技术要求》。

二、工程价款及其他

（一）合同价款

合同价款为人民币              （￥：       元），本工程价款包含但不限于工程所需的人工费、材料费、机械费、安装费、规费、风险、管理费、税金、合理利润、保险费等与工程全部有关费用。

- 合同形式

- 固定单价合同。

（三）工程款支付

1.工程完工后经甲方验收合格，乙方开具增值税专用发票后15个工作日内支付工程金额的97%。

2. 余款2年质保期到期后凭乙方的书面申请，经甲方书面同意后15个工作日内无息支付。

（四）工程实施

乙方必须按照招标工程量清单载明的工程量组织施工，严格控制工程量增减，如因乙方原因造成的工程量增加，其费用由乙方承担。

（五）工程变更

1.工程量增减变更以双方确认签字为准；

2.经确认有效的工程量增加或减少金额在合同暂定金额3%以内的（含3%），工程费增加或减少金额不做调整；

3.已标价工程量清单中无适用于变更项目的子目，但有类似子目的，可参照类似子目的单价，确定变更项目的单价；

4.已标价工程量清单中无适用或类似子目变更项目的单价计价原则：

由承包人按《建设工程工程量清单计价规范  》GB 50500—2013、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套计价文件进行综合单价计价，主要材料按照投标报价或施工期《四川工程造价信息》或核定价格进行计算，综合单价下浮7%。

三、工程质量要求

按国家相关标准进行验收，达到合格标准。

四、施工工期

施工工期为 10个 日历日，自合同签订后开始计算（如遇其他不具备施工条件的情况，工期顺延）。

五、甲乙双方权利

（一）甲方权利

1.有权对施工现场进行不定时巡查，督查乙方按要求施工，纠正乙方未按工程量清单施工及其他违反施工相关规范行为，如乙方未按要求整改，有权要求停工并拒付有关费用；

2.有权要求对乙方未经甲方认可而实施的隐蔽工程进行破坏性检查，如不符合要求，有权拒付相关费用。

（二）乙方权利

1.在甲方未按合同支付工程价款时，有权向甲方索赔；

2.有权拒绝甲方提出的不符合现行施工技术规范的要求。

六、甲乙双方义务

（一）甲方义务

1.向乙方提供施工所需的水、电等要素，乙方有偿使用；

2.对工程质量、进度进行监督检查，及时办理变更、验收和结算。

（二）乙方义务

1.按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务、解决由乙方负责的各项事宜；

2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定；

3.严格按照双方认可的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录；

4.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护；

5.对竣工验收后保修期十二个月内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费维修；

6.乙方需认真按要求文明施工，安全施工，若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任，由乙方全部承担；

7.乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬社会保险等内容，并严格履行。

七、双方违约责任

（一）甲方违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，只顺延工程工期；

2.因甲方原因在施工过程中终止合同，甲方应结清乙方已施工部分工程费用；

3.因甲方未按照合同约定付款，每延期一天，向对方支付500元/天的违约金（上限：合同金额的20%）。

（二）乙方违约责任

1.由于乙方原因，延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方500元/天的违约金（上限：合同金额的20%）；

2.因一方原因导致合同无法继续履行时，应通知对方并办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的直接经济损失；

3.因乙方施工造成甲方的物品损坏，乙方应给予修复或赔偿；

4.因乙方违反物业管理规定所造成的罚款和赔偿费用，由乙方负责在工程结算款中扣除；

5.因乙方原因造成工程质量问题由乙方全部承担，工期不得顺延；

6.因乙方原因造成双方人员或第三人人身和财产损失的，由乙方承担责任，并赔偿全部损失和法律责任；

7.乙方人员应持证上岗，作业等过程中发生的安全责任自行承担。

八、工程施工及验收的约定

（一）在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增加项目，应以书面形式通知乙方，明确停止施工或变更增减项目的理由，工程变更（增减）项目、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施方案、增加造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和材料损耗（因变更方案废弃材料）等费用清单，甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整；

（二）工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后十五天内进行验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期。

九、其他约定

（一）双方签认的工程报价单、经与双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力；

（二）本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

- 本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位印章后生效；

- 其他未尽事宜，双方本着友好互利的原则协商解决，如协商调解不成时，双方同意向江阳区人民法院诉讼解决。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代理人）：           法定代表人（授权代理人）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：   年  月  日 		     签约日期：  年  月  日